FICHE D’INTERVENTION POUR CONSIGNATION ET DECONSIGNATION SUR LE RESEAU ECLAIRAGE ET S.L.T CAPI

L’entreprise doit prévenir la Régie Eclairage Public de la CAPI, 48H avant le début des travaux par courriel.

RAPPEL : la consignation est réalisée par un agent formé et habilité. Les 4 étapes de la consignation sont les suivantes, afin que les agents puissent travailler en toute sécurité :

- Coupure de l’alimentation par l’entreprise

- Condamnation du départ ou de l’armoire par l’entreprise (cadenas de consignation)

- Identification de l’armoire condamnée (signalisation)

- Vérification de l’Absence de Tension (VAT)

Avant son intervention, l’entreprise devra s’assurer disposer des clés ou des accès aux armoire de commande.

NOM DE L’ENTREPRISE :

NIVEAU D’HABILITATION DES AGENTS D’INTERVENTION (carte d’habilitation exigée)

N° D’ARMOIRE ET LIEU D’INTERVENTION SUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

DATE D’INTERVENTION (prise en charge de l’installation)

HEURE D’INTERVENTION

OBSERVATIONS DES DEUX PARTIES

Signature de l’Entreprise

FIN DES TRAVAUX :

Déconsignation de l’installation

Date :

Heure :

Toute personne ne respectant pas ces consignes de sécurité, engage sa responsabilité en cas d’accident.